2

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                             КУТЛУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	


27.01.2014   


                   с. Кутлуево



              № 3-п
Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Кутлуевский сельсовет Асекеевского района, согласно приложению.

2.  Единая теплоснабжающая организация на территории  муниципального образования Кутлуевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области отсутствует.

3. Постановление вступает в силу после обнародования.

Глава муниципального образования                                                    Р.З.Шарипов
Разослано: администрации Асекеевского района,  прокурору, в дело.


Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования

Кутлуевский сельсовет

От 27.01.2014 № 03-п
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУТЛУЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Кутлуевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
- Генеральный план муниципального образования Кутлуевский сельсовет.

2. Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Кутлуевский сельсовет на период до 2025 года
Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования                                                                                                                                                                                        Кутлуевский сельсовет включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику муниципального образования Кутлуевский сельсовет.

3. Перечень присоединенных объектов

4. Структура тепловых сетей

5. Параметры тепловой сети

6. Графическая часть

3. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Кутлуевский сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

2. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Кутлуевский сельсовет.

Общая характеристика муниципального образования Кутлуевский сельсовет
Муниципальное образование Кутлуевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области».
Кутлуевский сельсовет объединяет территории 2 сельских населенных пункта: с.Кутлуево, с.Ивановка. Административным центром Кутлуевского сельсовета является село Кутлуево
По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 787 человек.

Площадь муниципального образования Кутлуевский сельсовет составляет 10935 га.
Жилищный фонд муниципального образования Кутлуевский сельсовет составляет 18945 м2. Количество жилых домов – 340 ед.

Климат в Асекеевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5°С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.
Общая характеристика теплоснабжения.

Теплоснабжение (отопление) на территории муниципального образования  осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на газе и твердом топливе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов (с.Кутлуево и с.Ивановка)
- в организациях и учреждениях  от ведомственных газовых котельных.   
На территории муниципального образования 3 котельные, работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении –  530 м,  замена не требуется.
Суммарная мощность источников теплоснабжения  составляет  392 квт.

[image: image2.jpg]I'padugeckas JacTh CXeMbI TenJ0CHa0KeHHA

CXEMA
TeIIOCHAOKEeHHs YUPeXKIeHHH Ha TEPPATOPHH CeJia Ky'myeno

ELMI’?

Faz06bsld tOTEN

{ i Appsation
‘~ —1T 20B6lH \ \ f‘?ﬁ"zor
' !E YOTOA
I EONA GEneconer

Cethr K

i m&nazut
i

MEANYHRT

‘ MM’A&MH
vA. lLeHTPRNbHOA :

Fas0BbIN LOTA

vA. Mam geescrad

ren

yA, Luapacpeesdq




[image: image3.jpg]Ipaguyeckas 9acTh CXeMBbl TenlocHaGKeHHA

CXEMA
TenocHaGKeHHs yIpeKIeHnii Ha TEPPHTOPHH ceJia Kyrnyeso

Faz006i4 tOTRA

3 X

3 ‘

:* mm Amix;mu
| MAnAZUH Ly rROnA cenecoeer re™ ¥4 /h _’f’”’“”” _
} vA. leHTPRNbLHAOA
|

— 2 Tsoase
KO
3
§ e MACTQPCKOS
4
3 B
= ks ]
i =
S rep fe——o

vA. Litapagpeedq





                              Паспорт тепловой сети. 
Котельная №1  с. Кутлуево  ул. Центральная, 4
Отапливаемые объекты:   Кутлуевский СДК.
Вид тепловой сети: водяная
Общая протяженность труб: 145 м.
Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 50 – 145 м.

Теплоноситель: вода

Температура: 95 ° С

КПД  - 89%

Год постройки: 2000 г.

Изоляция труб: 

ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие –покраска. 
Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. 
Сведения об установленных котлах
Котельная № 1 с.Кутлуево
Тип котла –ЯИК-80 -1 шт

            Мощность котла – 80 квт

            Вид топлива – газ природный

            Режим работы - водогрейный

Температура: 90 ° С

КПД  - 89%

Год постройки: 2000 г.

                             Паспорт тепловой сети. 

Котельная №2  с. Кутлуево  ул. Центральная, 6

Отапливаемые объекты:   Кутлуевская СОШ.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 200 м.

Протяженность труб (по диаметрам):
Ф50 – 200 м.
Теплоноситель: вода

Температура: 95 ° С

КПД  - 92%

Год постройки: 2000 г.

Изоляция труб: 

ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие –покраска. 
Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. 
Сведения об установленных котлах
Котельная № 2 с.Кутлуево
Тип котла –МИКРО-95 -2 шт

            Мощность котла – 95 квт

            Вид топлива – газ природный

            Режим работы - водогрейный

Температура: 95 ° С

КПД  - 92%

Год постройки: 2000 г.


                              Паспорт тепловой сети. 

Котельная №3 с. Кутлуево  ул.Шарафеева, 36/1

Отапливаемые объекты:   мастерская (СПК к-з «Рассвет)

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 185 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 185 м.

Теплоноситель: вода

Температура: 90 ° С

КПД  - 92%

Год постройки: 1996 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. 
Сведения об установленных котлах
Котельная № 1 с.Кутлуево
Тип котла –АОГВ -2 шт

            Мощность котла – 46 квт

            Вид топлива – газ природный

            Режим работы - водогрейный

Температура: 90 ° С

КПД  - 92%

Год постройки: 1996 г.

       Сведения об установленных котлах
                            Здание администрации
Тип котла –ОЧАГ -10-1 шт

            Мощность котла – 10 квт

            Вид топлива – газ природный

            Режим работы - водогрейный

Температура: 95 ° С

КПД  - 85%

Год постройки: 1996 г.

                             Здание ФАП
Тип котла –МИМАКС-20 -1 шт

            Мощность котла – 20 квт

            Вид топлива – газ природный

            Режим работы - водогрейный

Температура: 95 ° С

КПД  - 85%

Год постройки: 2013 г.













электрокотел





















































































































































